东南大学附属中大医院ECMO操作记录单

患者姓名                        性别             年龄          岁（月）

身高(cm)              预计体重(Kg)

预计体重(Kg)                 体表面积(m2)

床号                住院号                ECMO日期

诊断

ECMO器材

离心泵                               ECMO套包

氧合器 1 品牌                        序列号

氧合器 2 品牌                        序列号

插  管

供血管：路径1           管径     Fr； 路径2        管径     Fr

引流管：路径1           管径     Fr； 路径2        管径     Fr

ECMO前检查项目

电源                    氧气管道通畅            氧合器漏水实验

离心泵运转              氧气管道方向            水管连接

离心泵流量校正          气体平衡                氧合器排气孔开放

摇把准备                水箱运转                管道安装排气

台上物品准备            ACT>130秒              转前核对管道

负责医师签名

东南大学附属中大医院ECMO运行记录单

患者姓名                床号        住院号            ECMO日期

| 日期/时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 情 况 | 流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAP(mmHg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CVP(mmHg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SvO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | 鼻咽温/腋温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肛温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体 | FiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气流量(L/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血气分析 | 血气(A/V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PO2(mmHg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCO2(mmHg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SatO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iCa2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mg2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lac (mmol/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 血糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肢体远端血供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗凝及监测 | 肝素(负荷量) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 肝素(维持量) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APTT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACT(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运转状况 | 氧合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录者签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

东南大学附属中大医院ECMO运行护理记录单

患者姓名                床号        住院号            ECMO日期

| 项目 时间 | 离心泵转速 | ECMO流量(l/min) | FiO2(%) | 气流量(L) | 鼻咽部温度 | BP（MAP）（mmHg） | ScvO2 | 肝素用量 | ACT | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |